**Vurdering**

Virksomheden registrerer alle el-sikkerhedsmæssige fejl i en afvigerapport, evaluerer fejlene og iværksætter korrigerende handlinger for dermed at forebygge at fejl ikke gentages. Fejl som el-montør selv finder og når at rette inden idriftsættelse, registreres ikke.

**Ansvar**

FA har det overordnede ansvar for proceduren og er samtidig ansvarlig for at administrere processen omkring fejlrapporter. FA orienteres og iværksætter korrigerende handling.

Alle el-montører skal kunne starte en fejlrapport, som afleveres til den FA/bemyndigede.

**Dokumentation**

Rapport

Evalueringsmødereferat

**Arkivering**

Egen server

**Bilag**

14.1 Afvigerapport